附件1

**部分住宿学生消防模拟疏散逃生演练方案**

2024年11月9日是我国第33个全国法定消防日，我校消防安全宣传的主题是“关注消防安全，共建和谐校园”。为进一步做好学生宿舍（公寓）楼的消防安全防范工作，减少因突发消防火灾事件所造成的人员伤亡和损失，根据上级的要求，拟在今年消防宣传活动中，分校区组织模拟消防疏散演练。

**一、消防疏散逃生演练意义**

增强学生自我保护意识，使学生掌握简单的防火常识，提高学生在紧急状态下疏散逃生能力，减少突发消防火灾所造成的人员伤亡和损失，为学校的发展和稳定创造良好的消防安全环境。

**二、成立消防模拟疏散逃生演练工作组**

组长：分管校领导

成员：党政办、宣传部、学工部、研工部、基建处、总务部、保卫处、各二级学院分管学生工作副书记

临港校区指挥长：姚伟春

成 员：保卫处、学工部、研工部、基建处、总务部、团委、二级学院、昂电后勤

闵行校区指挥长：李立

成 员：保卫处、学工部、研工部、基建处、总务部、团委、二级学院、昂电后勤

**三、参加消防疏散演练对象**

上海电机学院临港校区37、38、39宿住宿学生、闵行校区3、4、5、6宿住宿学生。

**四、消防疏散演练时间：**

2024年11月8日（周五）中午，临港校区组织开展37、38、39宿学生消防模拟疏散逃生演练，具体时间以警报声为准。

2024年11月8日（周五）中午，闵行校区组织开展3、4、5、6宿学生消防模拟疏散逃生演练，具体时间以警报声为准。

**五、疏散线路**

由三期研究生公寓各住宿学生从37、38、39宿（公寓）楼的两侧楼梯撤离（严禁乘电梯），以最近的线路到达疏散集合地点。

疏散集合地点：临港校区三期篮球场内、闵行校区网球场内

**六、具体分工**

1、学工部、研工部、相关二级学院的辅导员、班主任对全体住宿学生进行消防疏散演练意义宣传教育，对疏散线路和疏散集合地点进行详细的讲解。

2、昂电后勤负责确保研究生宿舍所有通道畅通。在演练当天，负责对各条疏散线路的清障工作，并在演练开始后维持现场秩序。

3、相关二级学院要精心制定逃生演练线路方案，合理设置演练环节。演练前，要讲解演练过程中需要掌握的内容，组织学生熟悉疏散路径；确保每位学生参加演练。

4、学工部、研工部负责收集各学院疏散后在操场上人员集中情况，并随时向指挥长报告疏散情况。

5、基建处负责在演练前一周做好常闭式防火门的维修检查工作，对存在故障的进行及时修理，确保门禁在突发状况下逃生的有效性。

6、总务部负责学生公寓37、38、39宿电梯迫降首层，指引学生不乘电梯疏散，同时在演练中负责医疗救助工作。

7、总务部、昂电后勤协助维护各公寓楼内的疏散秩序并确保安全，同时请配备车辆以备急用。

8、宣传部根据演练进展，跟踪拍摄演练过程，及时报道演练情况。

9、团委利用校广播台进行一周消防安全宣传。

10、保卫处做好方案落实和综合协调工作。

11、演练当天，保卫处做好放烟雾和同一防火区两点报警。（一个手报，一个烟感，并10分钟后复位，巡逻岗或维保人员演练操作）

12、演练结束后，各校区指挥长必须立即向指挥部汇报演练情况。

13、部分参加演练的学生进行使用灭火器实操训练。

**七、演练要求**

1、各班班主任、辅导员、学生工作副书记演练时应及时到位。

2、演练开始前，各班主任、辅导员必须做好以下内容：

（1）督促参加消防疏散演练的学生全部回到宿舍，等候警报拉响。

（2）组织学生熟悉疏散路径（奇数楼层从左侧楼梯疏散，偶数楼层从右侧楼梯疏散，以免发生拥挤）；

（3）落实好每幢楼每层设楼面长，落实楼面长负责安全有序疏散。楼面长为该楼面最后疏散人员，确保疏散不拥堵、不踩踏。

（4）落实好人员清点顺序：待疏散学生到指定区域集合后，由各寝室长向楼面长汇报，楼面长向二级学院汇报，再由各二级学院报告指挥长。各学院把楼面长名单、联系电话和本学院的疏散方案在11月6日前交保卫处。

3、演练情况（参加人数及过程中的情况）作为本学期安全工作年终考核之一。

**八、学生演练时注意事项**

1、在撤离时，持湿毛巾、湿纸巾或湿手巾捂住口鼻，按尽量将身体贴近地面式弯腰前进，直至疏散到楼外安全地带。

2、在疏散时，要按指定路线撤离，动作快捷、安全有效，不得大声喧哗，做到有序疏散。

3、要做到严肃认真、不推不挤、不要慌乱、相互谦让、注意安全。

4、不准从扶手下滑，不能一步跨几个台阶，更不能跳下来。

5、不准把安全出口堵住，要快速离开楼梯口和出口。

6、所有人员疏散后到指定点集中。